课  时  计  划

| 授课章节及内容 | 项目三（第二部分）任务3:消防电气系统装调维修 |  |  |  | 授课 形式 | 一体化 |  | 序号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 教学目标 |  | 1、掌握消防电气系统的安装。 2、掌握消防电气系统设备调试及系统联调。 3、掌握火灾探测器的种类以及应用。 4、掌握火灾探测器的选用方法。 5、掌握消防联动控制系统的组成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 |  | 1、掌握消防电气系统的安装。 2、掌握消防电气系统设备调试及系统联调。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 |  | 1、掌握火灾探测器的选用方法。 2、掌握消防联动控制系统的组成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用教具 (工具、设备) |  | 消防电气系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业布置 |  | 实习报告册 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更新、补充、删减内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课后分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教研室审批 |  |  |  |  | 教务科 |  |  |  |  |

| 教 学 过 程 设 计 与 内 容 | 教学、课堂组织 及教学手段的实施情况 | 时间分配 |
| --- | --- | --- |
| 一、课堂组织： 1、把手机放上指定位置。 2、安全教育：人身安全、环境及设备安全，安全应急预案及安全防范，通电操作注意事项，调试操作时的注意事项。 3、清点人数，学生服装检查、考勤及纪律。 | 各小组组长检查，教师记录 | 5min |
| 二、课程内容： |  |  |
| 1、消防电气系统的安装 1）探测器安装 | 讲授、练习 | 5min |
| 2）手动报警按钮安装 | 讲授、练习 | 5min |
| 3）模块安装 | 讲授、练习 | 5min |
| 4）火灾应急广播扬声器安装 | 讲授、练习 | 5min |
| 5)端子箱的安装 | 讲授、练习 | 5min |
| 6)消防专用电话安装 | 讲授、练习 | 5min |
| 7)火灾报警系统主机安装 | 讲授、练习 | 5min |
| 8)消防联动控制系统的安装 | 讲授、练习 | 5min |
| 9)系统接地装置的安装 | 讲授、练习 | 5min |
| 2、消防电气系统设备调试 1)调试前准备 | 讲授、讨论 | 5min |
| 2)设备单机调试 | 讲授、练习 | 15min |
| 3)报警联动系统设备调试 | 讲授、练习 | 15min |
| 4)火灾报警系统联调 | 讲授、练习 | 10min |
| 3、火灾探测器 1)火灾探测器的分类 | 讲授、讨论 | 25min |
| 2)火灾探测器的型号的说明 | 讲授、讨论 | 10min |
| 3)常用火灾探测器介绍 | 讲授、讨论 | 10min |
| 4、火灾探测器的选用方法 | 讲授、讨论 | 1课时 |
| 5、消防联动控制系统的组成 1)分类 | 讲授、练习 | 5min |
| 2)功能和性能 | 讲授、讨论 | 10min |
| 3)组成与工作原理 | 讲授、讨论 | 20min |
| 4)工程应用 | 讲授、讨论 | 10min |
| 6、知识拓展 | 讲授、讨论、练习 | 30min |
| 三、课堂小结 1、学生总结 2、教师评价 | 学生自述，教师总结 | 10min |