课  时  计  划

| 授课章节及内容 | §7-3: 组态软件工程的建立及下载调试 |  |  |  | 授课 形式 | 一体化 |  | 序号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班 | 6月4日第15周 星期一 第1-4节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 6月7日第15周 星期四 第1-4节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 教学目标 |  | 1.通过TouchWin 组态软件建立工程 2.通过TouchWin 组态软件下载工程并调试 3.通过TouchWin 组态软件进行工程在线模拟 4.通过TouchWin 组态软件生成工程组态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 |  | 1. 掌握TouchWin 组态软件在线调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 |  | 通过TouchWin 组态软件生成工程组态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用教具 (工具、设备) |  | ABB机器人（RB-120）、夹具仓、料仓、成品仓、气路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业布置 |  | 实习报告册 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更新、补充、删减内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课后分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教研室审批 |  |  |  |  | 教务科 |  |  |  |  |

| 教 学 过 程 设 计 与 内 容 | 教学、课堂组织 及教学手段的实施情况 | 时间分配 |
| --- | --- | --- |
| 一、课堂组织： 1、把手机放上指定位置。 2、安全教育：人身安全、环境及设备安全，安全应急预案及安全防范，通电操作注意事项，调试操作时的注意事项。 3、清点人数，学生服装检查、考勤及纪律。 | 各小组组长检查，教师记录 | 5min |
| 二、课程内容： 知识要求方面： 1. 创建工程的方式 1）具体操作步骤。 | 学生讨论，任务分工，分组完成任务。参观设备，每位同学必须认真观察。 | 20min |
| 2. 工程下载调试的方式 1）具体操作步骤。 | 讲授、练习 | 20min |
| 技能要求方面： 1.创建工程 1）打开编辑软件； 2）根据显示器的不同，选择合适的分辨率； 3）设置 PLC 口，选择信捷 XC 系列或 Modbus RTU，并设置通讯参数； 4）设置 Download 口； 5）出现网络对象选择； 6）根据需要填写名称、作者、备注内容； 7）在画面上直接放置部件即可。 | 讲授、学生讨论 | 4课时 |
| 2.在线模拟 1）具体操作步骤； | 学生讨论，任务分工，分组完成实训任务。教师巡视，注意安全隐患，回答学生问题。 | 2课时 |
| 知识拓展： 1. 生成组态 1）组态功能实现计算机取代触摸屏，直接与 PLC 等外部通讯设备进行通讯，其功能与在线模拟功能一致。 | 讲授、学生讨论 | 20min |
| 三、课堂小结 1、学生总结 2、教师评价 | 学生自述，教师总结 | 25min |