课  时  计  划

| 授课章节及内容 | §2-2: PLC编程软件的认知 |  |  |  | 授课 形式 | 一体化 |  | 序号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班 | 10月4日第6周 星期一 第1-3节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 10月7日第6周 星期四 第1-3节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  | 班 | 月 日第 周 星期 第 节 |  |  |  |  |
| 教学目标 |  | 1.了解博图编程软件的基本结构。 2.掌握新建设备，编程组态的办法。 3.通过软件下载PLC程序。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 |  | 掌握博图编程软件的基本结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 |  | 掌握通过软件下载PLC程序 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用教具 (工具、设备) |  | ABB机器人（RB-120）、夹具仓、料仓、成品仓、气路部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业布置 |  | 实习报告册 |  |  |  |  |  |  |  |
| 更新、补充、删减内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课后分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教研室审批 |  |  |  |  | 教务科 |  |  |  |  |

| 教 学 过 程 设 计 与 内 容 | 教学、课堂组织 及教学手段的实施情况 | 时间分配 |
| --- | --- | --- |
| 一、课堂组织： 1、把手机放上指定位置。 2、安全教育：人身安全、环境及设备安全，安全应急预案及安全防范，通电操作注意事项，调试操作时的注意事项。 3、清点人数，学生服装检查、考勤及纪律。 | 各小组组长检查，教师记录 | 5min |
| 二、课程内容： 知识要求方面： 1. 编程工具定义 1）SIMATIC STEP 7 Basic 是西门子公司开发的高集成度工程组态系统，包括面向任务的HMI智能组态软件SIMATIC Wince Basic 。上述两个软件集成在一起，也称为TIA (Totally Integrated Automation ，全集成自动化）Portal, 也称博图，它提供了直观易用的编辑器，用于对S7-1200 和精简系列面板进行高效组态。 | 学生讨论，任务分工，分组完成任务。参观设备，每位同学必须认真观察。 | 25min |
| 2. 编程语言 1）博图软件提供了两种编程语言——梯形图和语句表（LAD 和FBD）。 | 讲授、学生练习 | 20min |
| 3.编程软件视图 1）有两种视图： Portal（门户）视图，可以概览自动化项目的所有任务；项目视图，将整个项目（包括PLC和HMI）按多层结构显示在项目树中。 | 讲授、学生练习 | 30min |
| 4. 编程组态步骤 | 讲授、学生练习 | 20min |
| 5. 编程工具界面总览 | 讲授、学生练习 | 20min |
| 技能要求方面： 1. 新建项目 1）具体操作步骤； | 学生讨论，任务分工，分组完成任务。参观设备，每位同学必须认真观察。 | 30min |
| 2.添加新设备 1）具体操作步骤； | 讲授、学生练习 | 60min |
| 知识拓展： - 硬件组态，添加模块 1）具体功能及操作步骤。 | 讲授、学生练习 | 30min |
| 三、课堂小结 1、学生总结 2、教师评价 | 学生自述，教师总结 | 30min |